|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山东省水利技师学院电路维修改造项目 | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 价格 | 合价 |
| 1 | 安装15公分铝合金线槽 | 米 | 23 |  |  |
| 2 | 安装10公分铝合金线槽 | 米 | 60 |  |  |
| 3 | 电脑桌3.5公分塑料线槽 | 米 | 20 |  |  |
| 4 | 电脑电源线（两芯四平方） | 米 | 100 |  |  |
| 5 | 网线 | 米 | 600 |  |  |
| 6 | 电源插排 | 套 | 41 |  |  |
| 7 | 配电箱外壳 | 套 | 2 |  |  |
| 8 | 附件（膨胀塞、螺丝钉、胶等） | 宗 | 1 |  |  |
| 9 | 380电源线（16平方） | 米 | 60 |  |  |
| 10 | 护套线（4平方） | 米 | 160 |  |  |
| 11 | 8公分塑料线槽 | 米 | 60 |  |  |
| 12 | 380电源插座 | 个 | 14 |  |  |
| 13 | 220电源插座 | 个 | 26 |  |  |
| 14 | 附件（膨胀塞、螺丝钉、胶等） | 宗 | 1 |  |  |
| 15 | 3p+n漏电保护器 | 个 | 2 |  |  |
| 16 | 32a断路器 | 个 | 6 |  |  |

**附件：**