# 山东水利技师学院质检仪器采购项目询价公告

山东水利技师学院需采购一批质检仪器，现进行公开询价，欢迎符合条件的单位前来参与。

- 采购人：山东水利技师学院

- 地址：淄博市淄川区松龄西路498号

- 项目名称：山东水利技师学院质检仪器采购项目

- 项目编号：SDSLJSXY202304

- 项目控制价：59800元（含税、运输、发票等全部费用），费用的最终结算按照投标综合单价和实际购买数量确定。

- 三、采购内容及项目要求

- （一）供货期：签订合同之日起14天内。

（二）结算方式：1、签订合同前向学院缴纳10%的履约保证金，质保期不少于1年，如无质量问题及争议，质保期满后一次性无息退还。2、供货完毕，供货商开具发票后，验收合格之日起十五日内全额支付合同款。

- （三）响应报价文件组成：包含由全权代表签字或盖章并加盖供应商公章的清单报价表（应注明所投货物品牌，规格型号，材质，生产厂家，单价等）；法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书原件；社会统一信用代码证复印件；售后服务承诺；报价文件须密封，并在封口处盖章。所有报价材料务必加盖单位公章，否则按照无效投标处理。

（四）报价文件编制要求：报价文件一式三份。报价文件应字迹清楚、内容齐全、数字准确、不应有涂改增删处。如修改时，修改处须有报价文件全权代表印章。

- （五）采购清单见附件，若对采购要求不清楚，请联系朱老师。

- 四、供应商资格要求

- （一）具有三证合一的营业执照（复印件加盖单位公章），供应商不属于失信被执行人，无政府采购失信记录。

- （二）本项目不接受联合体报价。

- 五、公告期限

- 自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、注意事项

- （一）报名方式：请将营业执照（复印件加盖单位公章）、社会统一信息代码证（复印件加盖公章）、法人证或法人授权委托书（加盖公章）、由全权代表签字或盖章并加盖供应商公章的清单报价表密封后交至指定报价地点。

- （二）报价文件提交时间：2023年4月7日下午14:00

- （三）地点：山东水利技师学院水工检测中心1楼101

- 七、联系人

联系人：朱老师         联系方式：18560256625

- 附件：山东水利技师学院质检仪器采购清单

附件：

山东水利技师学院质检仪器采购清单

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液塑限联合测定仪 | 最大量程： 20mm左右 分辨力： 0.1mm 测量非线性误差 优于2% 接触指示灵敏度 >10M 锥重： 100克（±0.1克） 76克（±0.1克） 锥角： 30°±2° 测量时间： 5S左右 电源： ～200V±10% 50HZ 连续工作时间； 8小时 整机重量： 5.3kg 外形尺寸： 240×158×320mm | 台 | 4 |
| 2 | 比重计（甲种） | 刻度：0-60mm。 分度值：1.0mm。 | 个 | 5 |
| 3 | 比重计（甲种） | 刻度：0-30mm。 分度值：0.5mm。 | 个 | 5 |
| 4 | 比重计（乙种） | 刻度：0.995mm-30mm。 分度值：0.0002mm。 | 个 | 5 |
| 5 | 混凝土含气量测定仪 | 量钵容积(内径与深度相等)：7L 含气量量程：0～10%(间接读出) 骨料最大粒径：40mm 净重：≈10kg | 台 | 2 |
| 6 | 沥青针入度仪 | 符合JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中T 0604标准要求，由数字式针入度仪和低温恒温水浴组成，最大测量范围600针入度，配置标准针和盛样杯；水浴温度控制(5.0～100.0)℃、精度±0.1℃，温度显示分辨率0.01℃；可满足被测试样所需的、可预先设定的、恒定的低温水浴环境。对针采用电动升降装置控制。工作电源：针入度仪220V/50Hz、300W；低温恒温水浴220V/50Hz、1000W。 | 台 | 10 |
| 7 | 沥青软化点试验仪 | 符合JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中T 0606标准要求，本仪器采用32位ARM处理器、彩色触摸液晶屏,采用激光自动检测测试结果，自动贮存和打印测试结果；本仪器水浴最高加热温度为160℃；温度分辨率：0.1℃，可同时进行两个试样的测试。工作电源：220V/50Hz、700W。 | 台 | 5 |
| 8 | 电子天平 | 称量范围：0-5000g，精度：0.1g。 | 台 | 10 |
| 9 | 电子天平 | 称量范围：0-30kg，精度：1g。 | 台 | 2 |