竞 争 性 磋 商

采 购 文 件

项目名称：山东水利技师学院2021年画册

设计、制作项目

项目编号：SDSLJSXY202204

采 购 人：山东水利技师学院

日    期：2022年5月

# 第一部分  磋商邀请

山东水利技师学院现对2021年画册设计、制作项目组织竞争性磋商采购，欢迎合格的供应商前来参与。

一、项目名称：山东水利技师学院2021年画册设计、制作项目

二、项目编号： SDSLJSXY202204

| 标段 | 名称 | 供应商资格要求 | 采购预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021年画册设计、制作项目 | 1、符合政府采购法第二十二条规定的相关条件； 2、本项目不接受联合体投标。 | 4.5 |

三、项目分包情况：

四、获取磋商文件

1.时间：2022年 5  月 19 日08时30分至2022年 5 月 25 日17时00分。

2.方式：通过山东水利技师学院网站自行下载。

3.报名方式：请将报名登记表（盖章）、社会统一信息代码证和设计资质证书复印件（加盖公章）、法人证或法人授权委托书（加盖公章）扫描发到指定邮箱sdcwxcb@zb.shandong.cn，截止时间 5 月 22 日17时00分。

五、公告期限：2022年 5 月 19 日至 2022年 5 月 25 日17时00分。

六、递交响应文件时间、地点、要求

1.时间：2022年 5 月 25 日14时30分至2022年 5 月 25 日15时00分（北京时间）

2.地点：山东省淄博市淄川区松龄西路498号山东水利技师学院行政楼204室

3.递交材料供应商来校需做好防疫措施，持48小时核酸检测证明。

七、磋商时间及地点

1.时间：2022年 5 月 25 日15 时00分（北京时间）

2.地点：山东省淄博市淄川区松龄西路498号山东水利技师学院行政楼201室

八、采购项目联系方式：

联系人：胡老师   联系方式：0533-3825017。

九、发布公告的媒介

本次招标公告在山东水利技师学院网站首页发布。

发布人：山东水利技师学院

发布时间：2022年5月19日

- 第二部分  磋商须知

- A  说  明

1．适用范围

1.1本磋商文件仅适用于山东水利技师学院2021年画册设计、制作项目。

2．定义

2.1“采购人”系指山东水利技师学院。

2.2“服务”系指供应商须承担的设计、技术咨询以及其它类似的义务。

- B  供应商

3．供应商的要求

3.1合格供应商的范围

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6完全满足磋商文件的实质性要求；

3.1.7法律、行政法规规定的其他条件。

3.2供应商的限制条件

3.2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.2.2除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的采购活动。

3.2.3不接受联合体投标

3.2.4供应商应当从采购人合法获得招标项目的磋商文件。

4．投标委托

4.1如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》(见附件统一格式)。

5．投标费用：无

- C  磋商文件的说明

7．磋商文件

7.1磋商文件由磋商文件目录所列内容组成。

7.2供应商应详细阅读磋商文件的全部内容。不按磋商文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致响应被拒绝。

8．磋商文件的澄清

8.1供应商对磋商文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流时，可用书面、传真形式通知采购人。

9．磋商文件的修改

9.1在投标截止日期前，采购人均可对磋商文件用补充文件的方式进行修改。

9.2对磋商文件的修改、补充，将以书面、传真的形式通知已领取磋商文件的每一供应商。修改、补充内容将作为磋商文件的组成部分。

- D  响应文件

10．响应文件计量单位和文字

10.1响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

10.2与响应有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10.3组成响应文件实质性内容的外文材料应提供第三方权威翻译。

11．响应文件的组成

11.1响应文件包括：

（1）报价函（格式见附件）

（2）报价表（格式见附件）

（3）项目管理机构；

- 公司人员及拟派往本招标项目的人员情况

- 项目负责任人简历表；

- 专业设计人员简历表；

（4）技术部分

- 设计大纲

- 根据甲方提供学院十大亮点工作中的部分亮点材料，设计画册样稿及封面（设计素材可联系学院宣传部胡老师）

- 质量保证体系和措施

- 进度保证措施

(5) 针对本项目合理化建议

（6）类似业绩一览表

（7）相应资格证明文件

a、具有统一社会信用代码证；

b、如法定代表人参加会议需提供法定代表人身份证；

如被授权代表参加会议，需提供法定代表人授权书

c、供应商资质复印件

d、其他资格审查资料复印件

（8）供应商认为需要提交的其它资料复印件

12．投标内容填写说明

12.1响应文件按本磋商文件第五部分要求的统一格式填写，按11.1要求的顺序装订成册。

12.2报价表为开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范。

13．投标报价

13.1本项目分为1个包，采用总价报价方式。

13.2本次磋商采用二轮报价法，供应商递交的响应文件中的报价为第一轮报价，第一轮报价或第二轮报价超过采购预算的视为无效报价。

13.3供应商的报价不仅包含完成该项目的前期策划技术咨询、方案设计、初步设计、设计概算、提供合格规定数量的设计文件的全部费用。

13.4“投标报价表”不允许涂抹、修改。投标报价表上必须加盖投标单位公章和法定代表人（全权代表）签字或盖章。采购人不接受任何选择报价，只允许提供一个方案和一个报价。多个报价和方案将作为无效投标。供应商如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币计入总报价中。

13.4最低报价不能作为成交的保证。

14．投标保证金：无

15．响应文件的有效期

15.1自开标日起60天内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。

16．响应文件的签署及规定

16.1组成响应文件的各项资料均应遵守本条。

16.2供应商应填写全称，同时加盖印章。

16.3响应文件必须由法定代表人或授权代表人签章。

16.4响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份。如果正本与副本不符，以正本为准。正本与副本应分别采用A4纸装订后胶装成册，不得出现散页、重页、掉页现象，不得采用活页夹。未按上述要求装订的其响应文件为无效文件。

16.5供应商响应文件，需提供扫描为PDF的电子版文件。

16.6响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

- E  响应文件的递交

17．响应文件的密封及标记

17.1响应文件应按以下方法分别装袋密封；

17.2响应文件密封装袋，封口处应有法定代表人（授权代表人）签章或供应商公章。

17.3如果供应商未按要求密封，造成对响应文件的误投和提前启封，采购人概不负责。

18．投标截止时间

供应商应在规定的时间内提交报名信息，并在提交响应文件截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人或者评审小组应当拒收。

19．响应文件的修改和撤回

19.1投标以后，如果供应商提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达者，采购人可以予以接受，但不退还响应文件。

19.2供应商修改响应文件的书面材料，须密封送达采购人，同时应在封套上标明“修改响应文件(并注明项目编号、供应商名称)”字样。

19.3撤回投标应以书面或传真的形式通知采购人。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法定代表人或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以撤回投标通知书送达采购人日期为准。

- F  开标及磋商

20．开标

20．1采购人按规定的时间、地点主持开标会。开标仪式由采购人主持，供应商及有关工作人员参加，如开标时间变更，需提前一天与报名供应商取得联系。

20．2开标时查验响应文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

20. 3与磋商文件有重大偏离的响应文件将被拒绝。重大偏离系指投标提供的画册质量、工期等磋商文件要求相比较出现负偏离。这些偏离不允许在开标后修正。

21．对响应文件的初审

21.1初审内容为响应文件是否符合磋商文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

21.2初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

(1)开标时，响应文件中投标报价表内容与响应文件中明细表不符的，以报价表为准。

(2)响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3)供应商不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

22．投标的澄清

22.1磋商小组有权就响应文件中含混之处向供应商提出询问或澄清要求。供应商必须按照采购人通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

22.2必要时采购人可要求供应商就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有授权代表人签章，并将作为投标内容的一部分。

22.3供应商对响应文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

23．磋商

23.1采购人根据采购项目内容依法组建磋商小组，对具备实质性响应的响应文件进行评审。

23.2评审原则：磋商小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人说明情况。

磋商小组应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

23. 3磋商严格按照磋商文件的要求和条件进行，具体评分标准如下：

23.4评分办法

本次招标遵循公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。具体评分办法为：

磋商小组根据价格、实施方案、其它条件三个方面对供应商进行评分。

1、价格：最高30分

以满足磋商文件要求且投标报价最低的报价为基准价，其价格分为满分30分，其他供应商的价格分按下列公式计算：

投标报价得分=（基准价/各供应商报价）×30%×100（得分保留两位小数）。

2、技术部分：最高45分

（1）设计大纲  5-10分

对本项目的理解程度和深度，设计方案对本项目的符合程度。

（2）设计方案   10-20分

根据设计样稿的合理性、优越性及美观性等酌情打分。

（3）质量保证体系和措施 5-10分

根据质量保证体系和措施的完善性、可靠性及合理性等酌情打分。

（4）进度保证措施  1-5分

根据项目计划及设计、制作、保障措施，完善可靠程度及科学合理性酌情打分。

3、其它条件：最高25分

（1）供应商每提供1个类似业绩得3分，本项最高得6分。（类似业绩是指：供应商自2019年1月1日以来完成的类似业绩。须提供合同书原件，否则不得分。时间以合同签订时间为准。）；

（2）对项目经理及项目组人员工作经验及能力等方面等进行综合评价，得5-10分；

（3）针对本项目合理化建议、自身优势阐述进行综合评价，得4-9分；

报价部分直接计算得分；其他部分由各评委自主打分，取所有评委打分的算术平均值（四舍五入，保留小数点后二位），为各供应商的评议得分。报价得分与评委评议得分相加为各供应商的最终得分（四舍五入，保留两位小数）。

各供应商的最终得分按分值由高到低进行排序，取得分最高者为成交供应商。若出现两家或两家以上的供应商得分均为最高分的情况，取报价低者为成交供应商，若价格也相同，按技术指标优劣顺序排列。

24．磋商过程保密

24.1开标之后，直到授予供应商合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其它无关的人员透露。

24.2在磋商期间，供应商企图影响采购人的任何活动，将导致响应被拒绝，并承担相应的法律责任。

25．无效响应与废标

25．1供应商有下列情况之一者，其投标视为无响应：

（1）在规定的报名与投标截止时间之后递交的；

（2）未按磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）未全部响应磋商文件规定的实质性要求的；

（4）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（5）未经财政部门核准，提供进口产品的；

（6）报价超过采购预算的；

（7）不符合法律、法规规定的其他情形。

25．2供应商有下列情况之一，其投标视为废标：

（1）供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假投标材料

（2）供应商在有效期内撤回投标

（3）在整个磋商过程中，供应商有企图影响磋商结果的任何活动

（4）供应商串通投标

（5）一个包提供多个方案和报价

（6）供应商向采购人提供不正当利益

（7）成交供应商不按规定要求签订合同

（8）法律、法规规定的其他情况

- G  授予合同

26．合同的授予

26.1本招标项目的合同将授予按磋商文件第23条确定的成交供应商。

27．成交通知

27.1在投标有效期内，采购人以书面形式通知所选定的成交供应商。通知也可传真的形式，但需要随以书面确认。

27.2当成交供应商按规定与买方签订成交合同后，采购人将向其他供应商发出未成交通知。采购人对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

27.3成交通知书为合同的组成部分。

- 28．履约保证金：无。

29．签订合同

29.1成交供应商应按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同，否则赔偿采购人10000元。

29.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

# 第三部分  采购项目内容及要求

本次采购共分1个包，供应商必须按采购文件要求对所报全部内容做出报价响应，按照无效报价文件处理。

- 项目概况

- 项目名称：山东水利技师学院2021年画册设计、制作项目

- （2）供货地址：山东水利技师学院

- 2、要求

设计理念

根据学院2021年十大亮点工作，结合学院情况，展示学院2021年工作成果。

利用学院vi、学院风光、人文等元素（具体内容中标方联系学院提供具体文字内容）。

- 3、设计成果要求

（1）设计方案的表现形式为书面文件和电子文档（包括设计稿源文件）等，规划设计要以国家现行有关规范、标准为依据。

（2）画册设计存有psd源设计文件及jpg、pdf格式光盘 1 套。

- 4、供货要求

（1）期限：自签订合同之日起30内完成设计制作。

（2）未尽事宜，根据甲方需求进行设计修改，做好后期服务工作，随叫随到，根据采购人要求免费修改图纸。采用新材料、新技术、新工艺，尽量节约工程成本。若设计完成后出现局部设计变更等，须按时出图，不再收取设计变更费用。要充分考虑防水、防锈、漏电等问题。

- 第四部分  合同文本

山东水利技师学院2021年画册

设计、制作项目合同

鲁水技师合字〔2022〕    号

甲  方：山东水利技师学院

乙  方：

甲方：                          乙方：

山东水利技师学院

住所地：                        住所地：

山东省淄博市淄川区松龄西路498号

法定代表人：孙桐传               法定代表人：

电话：0533-3825000               电话：

邮编：255130                     邮编：

纳税识别号：                     纳税识别号：

12370000495571971G

开户名称：                       开户名称：

山东水利技师学院

山东水利技师学院（甲方）所需2021年画册设计、制作项目(项目名称)以编号          磋商采购文件在国内以竞争性磋商方式进行采购。经磋商小组推荐，甲方确定（乙方）              为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

（一）竞争性磋商文件

（二）响应文件

（三）竞争性磋商报价表等

（四）成交通知书

（五）合同执行期间双方达成的补充协议

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述合同文件中规定内容一致。

三、合同总价

本合同总价为大写:        ,小写      元。

四、服务期限：

服务期限：自合同签订之日起直至验收合格后，达到项目标准。签订合同后30日内乙方交付经审查合格的设计文稿及印刷成品。乙方交付项目存有设计源文件及JPG文件光盘1 套。

五、双方的责任和权利

5.1 甲方一般义务

5.1.1 甲方在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

5.1.2甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付项目款。

5.1.3 甲方要求乙方比合同规定时间提前交付时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期。

5.2 乙方义务

5.2.1.乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计制作，按本合同规定的内容、时间等要求向甲方交付，并对项目质量负责。

5.2.2乙方更换项目负责人的，应提前7天书面通知甲方。乙方应在接到开始设计通知后7天内，向甲方提交乙方项目管理机构及人员安排的报告。

5.2.3乙方按照甲方的要求对设计方案进行修改，直至甲方满意。乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成项目返工、质量事故损失，由乙方承担全部责任。

5.2.4由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收全额的百分之一。

六、项目内容

| 名称 | 尺寸 | 数量 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 山东水利技师学院2021年画册设计、制作项目 | 250×280mm | 1000册 | 1.页数及纸张要求 2.封面，250g铜板、亚膜，封面字 做烫金(130x20mm)；内页110页，157g铜板，锁线胶装。 |

七. 项目设计要求

7.1项目适用的技术标准：乙方完成所有工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，乙方应就推荐性标准向甲方提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因甲方采纳乙方的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）周期延长的，由甲方承担。

7.2项目文件深度规定：项目深度应准确标注满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

八、付款方式

- 设计制作完毕，验收合格之日起20日内全额支付合同款。

九、知识产权

9.1关于甲方提供给乙方的材料、甲方为实施项目自行编制或委托编制的技术规格以及反映甲方关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归甲方所有。

关于甲方提供的上述文件的使用限制的要求：未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

9.2 乙方工作过程中形成的所有原始资料及成果归甲方所有。

9.3乙方工作过程中所涉及的图件及资料，应严格按照国家有关保密法律、法规要求，采取切实有效的保密措施，严防泄密。

9.4乙方应对从事项目所获得的资料及最终成果保密。未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向第三者提供或接待他人查阅原始记录、图片和实物等相关资料。

9.5因乙方责任致使甲方资料泄密的，乙方应承担全部法律和经济责任。

十、违约责任

10.1合同生效后，如甲方违约，如甲方未能如期付款视为甲方违约，每拖延一天，甲方按照合同金额的1%支付给乙方违约金；如乙方违约（包括质量不合格、完工不及时等），甲方有权终止合同，由乙方赔偿本次和再次采购所发生的所有费用及造成的一切损失。

10.2由于乙方原因，导致未能按照合同约定时间完成，每拖延一天（不足一天时，按一天计算），扣减合同金额的1%（小数点后保留两位）。

10.3其他违约责任：乙方擅自更换项目负责人的违约责任：由此造成合同难以履行、工期延误、设计质量达不到要求，由乙方负责。

十一、争议解决

本合同在履行过程中发生争议，双方协商解决；协商不成，双方向淄川区人民法院提起诉讼。

十二、合同的生效

本合同经双方签字或盖章后生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。本合同一式陆份，甲方执五份，乙方执壹份。

甲      方: （公章）               乙      方: （公章）

法定代表人或授权委托人：

审核人：

经办人：                           经办人：

年     月     日                 年     月    日

- 第五部分  附件—响应文件参考格式

响应文件

项目编号：

项目名称：

供应商：      （单位名称及单位公章）

日期：        年     月    日

目  录

（1）报价函（格式见附件）

（2）报价表（格式见附件）

（3）项目管理机构；

a.公司人员及拟派往本招标项目的人员情况

b.项目负责任人简历表；

c.专业设计人员简历表；

（4）技术部分

a.设计大纲

b.总体设计方案、设计样稿

c.质量保证体系和措施

d.设计进度保证措施

e.造价分析及降低造价措施

(5) 针对本项目合理化建议

（6）类似业绩一览表

（7）相应资格证明文件

a、具有统一社会信用代码的《营业执照》；

b、如法定代表人参加会议需提供法定代表人身份证；

c、供应商资质

d、敬告中的其他资格审查资料复印件

（8）供应商认为需要提交的其它资料复印件

- 附件一：投 标 函

报 价 函

：

(供应商全称)法定代表人______授权_______(被授权代表人姓名)全权参加贵方组织的______________(招标编号、招标项目名称)招标的有关活动，并对___________进行投标。为此：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中第二十二条中规定的参加政府采购活动的投标供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购人恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

3、完全满足磋商文件中全部实质性要求。

4、提供投标须知规定的全部响应文件：正本1份、副本2份；

5、保证遵守磋商文件中的有关规定。

6、保证严格执行双方所签的政府采购合同，并承担合同规定的责任义务。

7、愿意向贵方提供任何与投标有关的资料、情况和技术资料。

8、本响应文件自开标之日起7日内有效。

9、与本投标有关的一切来往通讯请寄：

地址：_____邮编：______电话：_______传真：______

供应商（盖章）：

全权代表(签字或盖章)：

日期：_____年____月_____日

- 附件二：投标报价表

表一：第一轮报价表

| 供应商 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 报价 | 总价： 元 ；（大写） 元（小写） |
| 设计周期 |  |
| 项目负责人 | 姓名： 级别： 证号： |
| 对磋商文件的响应 |  |

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人签章：

日    期：

0附件：供应商业绩一览表

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

本表后供应商须附同类项目合同复印件等复印件。

供应商全称（公章）：

法定代表人（被授权代表）（签章）：

日期 :   年  月  日

附件：项目管理机构配备情况

#### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

本表后附项目管理人员的证明材料。0（二）项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 年龄 |  |  |  | 学 历 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  |  | 职务 |  |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 担任项目经理（项目负责人）年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完成工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  | 建设规模 |  |  |  | 担任职务 |  | 工程质量 |  |  | 建设单位 |

本表后附项目负责人的相关证明材料。

供应商全称（公章）：

法定代表人（被授权代表）（签章）：

日期 :   年  月  日

- 0附件七：技术方案0附件八：法定代表人授权委托书

：

(供应商全称)法定代表人        授权           (被授权代表姓名)为全权代表，参加贵处组织的               项目             （项目编号）招标活动，全权处理开标活动中的一切事宜。

被授权代表身份证复印件正反面

供应商全称（公章）：

法人代表（签字或盖章）：

日    期：

附：

被授权代表姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传        真：

电        话：

- 附件九：无重大违法记录及无行贿犯罪承诺书

无重大违法记录及无行贿犯罪承诺书

(采购人)：

我公司在参加本次招标项目活动中，作出如下承诺：

1、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、未挂靠、借用资质进行谈判等违法、违规行为；

3、提供的相关文件均真实、有效。

若发现我方存在上述问题，愿按照政府采购相关规定接受处罚，列入政府采购黑名单并处相应罚金。

特此承诺。

供应商（公章）：

法定代表人签字：

日    期：