山东水利技师学院校园消防整改项目询价公告

山东水利技师学院现对校园消防整改项目组织询价采购，欢迎符合条件的供应商前来参与。

一、项目名称：山东水利技师学院校园消防整改项目

二、项目编号：SDSLJSXY202323

三、项目分包情况：

| 标段 | 名称 | 供应商资格要求 | 采购预算 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山东水利技师学院校园消防整改项目 | 1、供应商须具备相适的可以承揽消防设施项目整改维修业务的资质； 2、消防设施维护保养资质证书复印件或社会消防技术服务信息系统查询截图和供应商须具备《消防设施工程专业承包企业资质》二级及以上资质。 3、本项目不接受联合体 | 71065 |

四、获取询价文件

1.时间：2023年11月2日至2023年11月4日。

2.方式：通过山东水利技师学院网站自行下载。

3.报名方式：请将报名登记表（自拟，盖章）、社会统一信息代码证（加盖公章），消防设施维护保养资质证书复印件或社会消防技术服务信息系统查询截图（加盖公章）、供应商须具备《消防设施工程专业承包企业资质》二级及以上资质（加盖公章），法人证或法人授权委托书（加盖公章）扫描发到指定邮箱sdcwbwc@zb.shandong.cn，截止时间11月4日17时00分。

五、公告期限：2023年11月2日至 2023年11月4日。

六、递交响应文件时间及地点

1.时间：2023年11月4日14时00分至2023年11月4日14时30分（北京时间）

2.地点：山东省淄博市淄川区松龄西路498号山东水利技师学院行政楼104室

七、采购项目联系方式

联系人：孙老师， 联系方式：3825110

八、发布公告的媒介

九、本次招标公告在山东水利技师学院网站首页发布

附件：校园消防隐患整改实施清单

附件：校园消防隐患整改实施清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急灯 | 220V（吸顶） | 个 | 3 |  |  |
| 2 | 安全出口 | 220V | 个 | 4 |  |  |
| 3 | 消防卷帘门联动 |  | 项 | 3 |  |  |
| 4 | 安装消防电话 | 利达 | 部 | 1 |  |  |
| 5 | 图形显示装置UPS（不间断电源） | 2000VA/1200W | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 排烟风机专用防火阀 |  | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 排烟风机软连接 |  | 块 | 2 |  |  |
| 8 | 排烟风机防护装置 |  | 个 | 2 |  |  |
| 9 | 消防设备电源主机备电电池 | 12V/14AH | 块 | 2 |  |  |
| 10 | 主机联网通讯线路光纤穿线维修 |  | 项 | 4 |  |  |
| 11 | 低压压力开关表 |  | 块 | 3 |  |  |
| 12 | 消防箱门玻璃 |  | 块 | 1 |  |  |
| 13 | 增加图形显示装置 |  | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 消防应急灯 | 220V | 个 | 2 |  |  |
| 15 | 疏散指示线路 | RVS2*1.5 | 米 | 50 |  |  |
| 16 | 疏散指示线路穿线管 | 镀锌钢管 | 米 | 50 |  |  |
| 17 | 消防箱门 | 1800*700 | 扇 | 34 |  |  |
| 18 | 学生餐厅三楼防火门 | 甲级（钢质）2.935平方米 | 樘 | 2 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |