附表:

山东水利技师学院消防隐患整改明细

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 消防水带 | 8-65-25 | 条 | 140 |  |  |
| 2 | 箱门玻璃 | 1000\*700 | 块 | 2 |  |  |
| 3 | 维修灭火器 | 8公斤 | 具 | 36 |  |  |
| 4 | 利达多功能版 | E110705 | 块 | 1 |  |  |
| 5 | 安全出口标志灯 | DJ-单面-3W | 个 | 9 |  |  |
| 6 | 水带栓口 | DN65 | 付 | 11 |  |  |
| 7 | 水带枪头 | DN65 | 只 | 29 |  |  |
| 8 | 维修灭火器 | 4公斤 | 具 | 602 |  |  |
| 9 | 落地式灭火器箱 | 8\*2 | 个 | 20 |  |  |
| 10 | 报警阀蝶阀 | DN150 | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 球阀把手 | DN25 | 个 | 8 |  |  |
| 12 | 多功能版 | LD128 | 块 | 1 |  |  |
| 13 | 卷帘门电机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 维修灭火器 | 5公斤 | 具 | 126 |  |  |
| 15 | 维修灭火器 | 2公斤二氧化碳 | 具 | 14 |  |  |
| 16 | 更换灭火器胶管 |  | 根 | 150 |  |  |
| 17 | 更换灭火器压力表 |  | 块 | 88 |  |  |
| 18 | 止回阀 | DN100 | 个 | 3 |  |  |
| 19 | 止回阀 | DN40 | 个 | 2 |  |  |
| 20 | 软连接 | DN100 | 个 | 1 |  |  |
| 21 | 法兰盘 | DN100 | 个 | 3 |  |  |
| 22 | 备用电池 | 12V24AH | 块 | 2 |  |  |
| 23 | 消防箱玻璃 |  | 块 | 3 |  |  |
| 24 | 消防箱铝门 | 1600\*700 |  | 2 |  |  |
| 25 | 防火卷帘门控制箱 |  | 个 | 2 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |