
询 价

采 购 文 件
项目名称：大禹雕塑采购项目
项目编号：SDSLJSXY202026
采 购 人：山东水利技师学院
日    期：2020年11月
第一部分  询价邀请

山东水利技师学院现对大禹雕塑采购项目组织报价，欢迎合格的供应商前来参与。

一、项目名称：大禹雕塑采购项目

二、项目编号：SDSLJSXY202026
三、项目分包情况：                         
	标段
	名称
	供应商资格要求
	采购预算金额（万元）

	1
	大禹雕塑采购
	1、符合政府采购法第二十二条规定的相关条件；

2、本项目不接受联合体响应。
	10万元


四、获取询价文件
1.时间：2020年11月30日9时00分至2020年12月2日17时00分。
2.方式：通过山东水利技师学院网站自行下载。
3.报名方式：请将报名登记表（盖章）、社会统一信息代码证复印件（加盖公章）、法人证或法人授权委托书（加盖公章）扫描发到指定公务邮箱(sdcwxcb@zb.shandong.cn)，截止时间
12月2日17时00分。  
五、公告期限：2020年11月30日9时00分至2020年12月2日17时00分。
六、递交响应文件时间及地点
 1.时间：2020年12月3日14时00分至2020年12月3日14时30分（北京时间）
 2.地点：山东省淄博市淄川区松龄西路498号山东水利技师学院行政楼215室
七、询价时间及地点
   1.时间：2020年12月3日14时30分（北京时间）
   2.地点：山东省淄博市淄川区松龄西路498号山东水利技师学院行政楼215室
八、采购项目联系方式：
联系人：胡老师 ， 联系方式：05333825017。 
九、发布公告的媒介
本次询价公告在山东水利技师学院网站首页发布。
发布人：山东水利技师学院
                                         发布时间：2020年11月29日
第二部分  询价须知
A  说  明
1．适用范围
1.1本询价文件仅适用于大禹雕塑采购项目。
2．定义
    2.1“采购人”系指山东水利技师学院。
B  供应商
3．供应商的要求

3.1合格供应商的范围

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6完全满足询价文件的实质性要求；

3.1.7法律、行政法规规定的其他条件。

3.2供应商的限制条件

3.2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.2.2不接受联合体响应

3.2.3供应商应当从采购人合法获得询价项目的询价文件。

4．授权委托
4.1如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》(见附件统一格式)。

    5．响应费用：无
6．踏勘现场

6.1 供应商自行踏勘现场。

6.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

6.3 供应商在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失由供应商负责。

6.4 采购人在踏勘现场中介绍的实际情况和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

C  询价文件的说明
7．询价文件
7.1询价文件由询价文件目录所列内容组成。
7.2供应商应详细阅读询价文件的全部内容。不按询价文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致响应被拒绝。
    8．询价文件的澄清
    8.1供应商对询价文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流时，可用书面、传真形式通知采购人。
9．询价文件的修改
    9.1在响应截止日期前，采购人均可对询价文件用补充文件的方式进行修改。
    9.2对询价文件的修改、补充，将以书面、传真的形式通知已报名的每一供应商。修改、补充内容将作为询价文件的组成部分。
D  响应文件
    10．响应文件计量单位和文字
10.1响应文件中所使用的计量单位，除询价文件中有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

10.2与响应有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10.3组成响应文件实质性内容的外文材料应提供第三方权威翻译。
11．响应文件的组成
11.1响应文件包括：

（1）报价函（格式见附件）
（2）报价表（格式见附件）

（3）项目管理机构；

公司人员及拟派往本询价项目的人员情况

项目负责任人简历表；

（4）技术部分
设计大纲 

总体设计方案

质量保证体系和措施

制作安装进度保证措施

制作安装方案
（5）相应资格证明文件
a、具有统一社会信用代码证；
b、如法定代表人参加会议需提供法定代表人身份证；

如被授权代表参加会议，需提供法定代表人授权书
c、其他资格审查资料复印件

（6）供应商认为需要提交的其它资料复印件
12．响应内容填写说明
12.1响应文件按本询价文件第五部分要求的统一格式填写，按11.1要求的顺序装订成册。

12.2报价表为询价仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范。
13．响应报价
13.1本项目分为1个包，采用总价报价方式。
13.2本次询价采用一轮报价法。

13.3采购人不接受任何选择性报价，每轮报价只允许有一个报价和一个方案，任何有选择性的报价和方案将不予接受。
13.4供应商的报价包含完成该项目的包含雕塑的设计、制作、包装、运输、吊拉、安装、调试、培训、验收、保险、税费、运杂及售后服务等全部费用。
13.5“响应报价表”不允许涂抹、修改。响应报价表上必须加盖响应单位公章和法定代表人（全权代表）签字或盖章。采购人不接受任何选择报价，只允许提供一个方案和一个报价。多个报价和方案将作为无效响应。供应商如需用外汇购入某些响应货物，须折合人民币计入总报价中。

13.6最低报价不能作为成交的保证。

14．响应保证金：无
    15．响应文件的有效期
    15.1自询价日起60天内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。
    15.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。按本须知第14条规定的响应保证金的有效期也相应延长。
    16．响应文件的签署及规定
    16.1组成响应文件的各项资料均应遵守本条。
    16.2供应商应填写全称，同时加盖印章。
    16.3响应文件必须由法定代表人或授权代表人签章。
16.4响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份。如果正本与副本不符，以正本为准。正本与副本应分别采用A4纸装订后胶装成册，不得出现散页、重页、掉页现象，不得采用活页夹。未按上述要求装订的其响应文件为无效文件。
16.5响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

E  响应文件的递交
17．响应文件的密封及标记
17.1响应文件应按以下方法分别装袋密封；

17.2响应文件密封装袋，封口处应有法定代表人（授权代表人）签章或供应商公章。

17.3如果供应商未按要求密封，造成对响应文件的误投和提前启封，采购人概不负责。
18．响应截止时间
供应商应在提交响应文件截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人或者评审小组应当拒收。    

19．响应文件的修改和撤回
    19.1响应以后，如果供应商提出书面修改和撤标要求，在响应截止时间前送达者，采购人可以予以接受，但不退还响应文件。
    19.2供应商修改响应文件的书面材料，须密封送达采购人，同时应在封套上标明“修改响应文件(并注明项目编号、供应商名称)”字样。
    19.3撤回响应文件应以书面或传真的形式通知采购人。如采取传真形式撤回响应，随后必须补充有法定代表人或授权代表签署的要求撤回响应的正式文件。撤回响应的时间以撤回响应文件通知书送达采购人日期为准。
19.4询价后供应商不得撤回响应。

F  询价及响应
20．询价
20．1采购人按规定的时间、地点主持询价会。询价仪式由采购人主持，供应商及有关工作人员参加。

20．2询价时查验响应文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

20. 3与询价文件有重大偏离的响应文件将被拒绝。重大偏离系指响应提供的质量质量、工期等与询价文件要求相比较出现负偏离。这些偏离不允许在询价后修正。
21．对响应文件的初审
21.1初审内容为响应文件是否符合询价文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。
    21.2初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：
    (1)询价时，响应文件中响应报价表内容与响应文件中明细表不符的，以报价表为准。 

(2)响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。 

(3)供应商不同意以上修正，则其响应将被拒绝。

    22．响应的澄清
    22.1询价小组有权就响应文件中含混之处向供应商提出询问或澄清要求。供应商必须按照采购人通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。
22.2必要时采购人可要求供应商就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有授权代表人签章，并将作为响应内容的一部分。

22.3供应商对响应文件的澄清不得改变响应价格及实质内容。
    23．询价和成交方式

23.1采购人根据采购项目内容依法组建询价小组，对具备实质性响应的响应文件进行评审，由询价小组对供应商提出的一次性报价进行比较，根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第四十九条规定“根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商”。询价小组应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

24．询价过程保密
24.1询价之后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其它无关的人员透露。

24.2在询价期间，供应商企图影响采购人的任何活动，将导致响应被拒绝，并承担相应的法律责任。

25．无效响应与废标

25．1供应商有下列情况之一者，其响应视为无响应：

（1）在规定的截止时间之后递交的；

（2）未按询价文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）未全部响应询价文件规定的实质性要求的；

（4）不具备询价文件中规定的资格要求的；

（5）报价超过采购预算的；

（6）不符合法律、法规规定的其他情形。

25．2供应商有下列情况之一，其响应视为废标：

（1）供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假响应材料

（2）供应商在有效期内撤回响应

（3）在整个询价过程中，供应商有企图影响询价结果的任何活动

（4）供应商串通响应

（5）一个包提供多个方案和报价

（6）供应商向采购人提供不正当利益

（7）成交供应商不按规定要求签订合同

（8）法律、法规规定的其他情况
G  授予合同

26．合同的授予

26.1本询价项目的合同将授予按询价文件第23条确定的成交供应商。

27．成交通知  
    27.1在响应有效期内，采购人以书面形式通知所选定的成交供应商。通知也可传真的形式，但需要随以书面确认。 

    27.2当成交供应商按规定与买方签订成交合同后，采购人将向其他供应商发出未成交通知。采购人对未成交的供应商不作未成交原因的解释。
27.3成交通知书为合同的组成部分。

28．履约保证金：无
29．签订合同
    29.1成交供应商应按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同，否则赔偿采购人10000元。
29.2询价文件、成交供应商的响应文件及询价过程中有关澄清文件均应作为合同附件。  
第三部分  采购项目内容及要求

本次采购共分1个包，供应商必须按采购文件要求对所报全部内容做出报价响应，按照无效报价文件处理。

工程概况

（1）项目名称：大禹雕塑采购项目

（2）项目地址：山东水利技师学院萌源河畔双鱼广场
（3）项目介绍：
2、设计要求：大禹塑像，体现出大禹形象的高大威武，睿智勤恳，富有精神内蕴。高2.7米，铸青铜，厚度不低于5mm。方形基座，大理石贴面，色泽匹配，正面刻字大禹像，背面刻字大禹精神配水波纹装饰。提供大禹塑像设计图样（彩色），乙方的设计方案和施工图纸要经过采购人书面同意后方可进入制作程序。
3、安装要求：安装位置为学院大鱼广场，甲方负责方形基座的内面制作，乙方负责大理石贴面和刻字图，安装不得破坏学院的其它设施，保证路面与环境原貌。
4、雕塑及周边施工要求：因雕塑为大件物品，进场与施工过程中与学院提前协调好，不得损坏学院设施设备。乙方相应提出雕塑周边环境配套改造方案，适应雕塑环境，甲方可根据需要进行改造，美化雕塑环境。
6、其他要求：

（1）履约期限：自签订合同之日起10日内。

（2）未尽事宜，根据甲方需求进行设计.做好后期服务工作，随叫随到，根据采购人要求做好整改。

（3）标的物制作安装等履约应符合国家强制性和安全性规定及合同的要求，应做好安全保护措施。

（4）应根据法律、技术标准要求，保证标的物的合理使用寿命年限。

（5）质保期不低于5年，自验收合格之日起计，质保金比例为成交金额的5%。

第四部分合同主要商务条款

1、履约期和地点

履约期限：自签订合同之日起10日内。地点：采购人校园内指定地点。

2、付款方式

合同签订后5个工作日内成交供应商须向采购人缴纳成交金额的10%作为履约保证金，项目安装、调试验收合格后支付至合同金额的100%，履约保证金转为质保金，质保期满后自验收合格之日起1年后无质量问题及其他争议无息退还。

3、验收

雕塑运抵现场后，采购人将根据合同约定等进行检验。如发现雕塑和合同不符，采购人有权限根据检验结果要求成交人立即更换或者提出索赔要求。

4、雕塑由成交人进行安装，完毕后，采购人应对雕塑的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。履约完毕2日后，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

5、质量保证期

自验收合格之日起不低于5年。国家主管部门或者行业标准或参数内另作要求对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保期。质量保证期内，如果证实雕塑是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，成交人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果成交人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由成交人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

6、售后服务

成交人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。成交人在接采购人通知1小时做出响应，2小时内到达现场，24小时内维修完毕。质保期满成交人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解标的物的结构以及原理以及维护保养。

7.违约责任

合同生效后，如甲方违约，如甲方未能如期付款视为甲方违约，每拖延一天，甲方按照履约保证金的1%支付给乙方违约金；如乙方违约，每延期完成合同履行一天，乙方向甲方缴纳合同的1%违约金，延期超过15日，甲方有权单方面终止合同，不给予乙方任何补偿。
（1）由于乙方原因，导致未能按照合同约定时间完成施工时，每拖延一天（不足一天时，按一天计算），扣减合同金额的1%（小数点后保留两位）。
（2）履约期内，若乙方未能在承诺时间内抵达甲方提供服务时，每次每拖延一天（不足一天时，按一天计算），扣减服务费的3%（小数点后保留两位）。拖延次数累计达到3次时，扣除合同价款的10%。
第五部分  附件—响应文件参考格式
响应文件
项目编号： 

项目名称：
供应商：      （单位名称及单位公章）   

日期：        年     月    日
目  录
见响应文件组成

附件一：报价函

报 价 函
                     ：

                  (供应商全称)法定代表人______授权_______(被授权代表人姓名)全权参加贵方组织的______________(询价编号、询价项目名称)询价的有关活动，并对___________进行响应。为此：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中第二十二条中规定的参加政府采购活动的响应供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购人恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在询价采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

3、完全满足询价文件中全部实质性要求。

4、提供响应须知规定的全部响应文件：正本  份、副本  份；

5、保证遵守询价文件中的有关规定。

6、保证严格执行双方所签的政府采购合同，并承担合同规定的责任义务。

7、愿意向贵方提供任何与响应有关的资料、情况和技术资料。

8、本响应文件自询价之日起    日内有效。

9、与本响应有关的一切来往通讯请寄：

地址：_____邮编：______电话：_______传真：______

                       供应商（盖章）：

                             全权代表(签字或盖章)：

                                          日期：_____年____月_____日

附件二：响应报价表   

表一：第一轮报价表

	供应商
	

	项目名称
	

	报价
	总价：             元 ；（大写）           元（小写）
 

	履约期和质保期
	

	项目负责人
	姓名：      级别：           证号：

	对询价文件的响应
	


供应商（公章）：                     
法定代表人或委托代理人签章：           
日    期：      
附件：供应商业绩一览表
	采购单位名称
	项目名称
	合同金额（元）
	采购单位联系人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	


本表后供应商须附同类项目合同复印件等复印件。
供应商全称（公章）：

法定代表人（被授权代表）（签章）：
日期 :   年  月  日
附件：项目管理机构配备情况
（一）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


本表后附项目管理人员的证明材料。

（二）项目负责人简历表
	姓名
	
	年龄
	
	学  历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理（项目负责人）年限
	

	在建和已完成工程项目情况

	时间
	参加过的类似项目
	合同金额
	担任职务
	质量
	建设单位

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


本表后附项目负责人的相关证明材料。

供应商全称（公章）：

法定代表人（被授权代表）（签章）：
日期 :   年  月  日

附件七：技术方案

附件八：法定代表人授权委托书

                    ：

                    (供应商全称)法定代表人        授权           (被授权代表姓名)为全权代表，参加贵处组织的               项目             （项目编号）询价活动，全权处理询价活动中的一切事宜。

	被授权代表身份证复印件正反面


供应商全称（公章）：

                              法人代表（签字或盖章）：

                              日    期：

附：

被授权代表姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传        真：

电        话：

附件九：无重大违法记录及无行贿犯罪承诺书

无重大违法记录及无行贿犯罪承诺书

                     (采购人)：

我公司在参加本次询价项目活动中，作出如下承诺：

1、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、未挂靠、借用资质进行谈判等违法、违规行为；

3、提供的相关文件均真实、有效。

若发现我方存在上述问题，愿按照政府采购相关规定接受处罚，列入政府采购黑名单并处相应罚金。

特此承诺。 
供应商（公章）：                        
法定代表人签字：        

日    期：                             

公务邮箱填上





1

