山东水利技师学院采购安装“校园天眼”监控平台升级改造项目公开询价公告

山东水利技师学院现对“校园天眼”校园监控平台升级改造项目公开询价采购，欢迎合格的供应商前来参与。

一、采购人：山东水利技师学院

地址：淄博市淄川区松龄西路498号。

联系方式： 0533-3825110。

二、项目名称：“校园天眼”校园监控平台进行升级改造项目

项目编号：SDSLJSXY202322

项目控制价：115600元(拾壹万伍仟陆佰元）（含税、运输、发票等全部费用），费用最终结算按照投标综合单价和实际购买数量确定。

三、采购内容及项目要求

（一）进场日期：成交公示之日起3天内。

（二）结算方式：安装调试完毕，验收合格之日起十五日内全额支付合同款。

（三）响应报价文件组成应包含由全权代表签字或盖章并加盖供应商公章的清单报价表（应注明所投货物品牌，规格型号，材质，生产厂家，单价等）；法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书原件；社会统一信用代码证复印件；报价文件须密封，并在封口处盖章。所有报价材料务必加盖单位公章，否则按照无效投标处理。

（四）报价文件编制要求

报价文件编制要求：报价文件一式三份。报价文件应字迹清楚、内容齐全、数字准确、不应有涂改增删处。如修改时，修改处须有报价文件全权代表印章。

四、报价注意事项

本项目不接受联合体报价。

五、公告期限：2023年10月31日至 2023年11月2日。

六、递交响应文件时间及地点

1.时间：2023年11月2日15时00分至2023年11月2日15时30分（北京时间）

2.地点：山东省淄博市淄川区松龄西路498号山东水利技师学院行政楼104室

七、联系人：孙老师    联系电话：0533—3825110

附件：校园监控平台升级实施清单

附件：校园监控平台升级实施清单与参考预算

| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 产品描述 | 品牌 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧校园综合管理平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平台软件模块授权 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧校园综合管理平台 | -ICC-U8000-PRO | 1、采用弹性可扩展的架构，安全可控，根据实际需求叠加业务系统； 2、支持系统管理，角色管理、用户管理、组织管理、学校设置、人员管理、设备管理、卡片管理、车辆管理、日志管理； 3、支持资源绑定，可将指定设备和通道绑定业务相关业务资源，并配置录制计划、补录计划、盘组配置、存储配置； 4、支持视频上墙查看； 5、支持电子地图； 6、支持为报警事件配置联动动作，包括：联动录像、邮件、短信及新增子系统支持的联动动作（视频弹窗、门禁、抓图、云台等）； 7、支持设置报警风暴间隔、报警等级、是否保存、是否启用； 8、支持平台上下级联，可查看下级平台的状态和级联网络拓扑结构，可进行数据推送控制； 9、支持系统配置、学校/学期设置、节假日设置； 10、支持教学管理，可进行教室管理、课表模板、科目管理、课程管理、课表管理； 11、支持访客、消费、巡更、动环、可视对讲、客流等增值业务； 12、支持课堂考勤、智慧评估、出入校管理、在线巡查、宿舍管理、资源互动等教育特色业务加载； 13、支持人脸布控、人脸检测，支持以图搜图、人脸轨迹； 14、支持门禁控制，授权下发等业务； 15、支持停车场场区管理、地图向导、二维码、收缴费等业务，支持车辆进出记录、过车记录等查询； 16、支持设备运维，对设备/通道/服务器进行资源监控，支持视频质量巡检、录像质量巡检； |  | 个 |  | 1 |  |
| 2 | 访客管理系统 | ICC-Common-Visitor | 1、支持访客布控，对访客可通行区域进行管控； 2、支持在访客权限下载记录中可以管理已来访人员的权限下载记录，且可操作重新下发权限； 3、支持对访客进行分类管理，在访客预约时可以提示访客分组，可有针对性的安排接待； 4、支持设置岗亭授权设备，设备包括门禁通道、道闸通道、可视对讲设备、人脸通道；支持通过设备ip、岗亭名称、岗亭状态对设备进行检索，支持添加多个岗亭访客机设备，可实时展示设备在/离线状态； 5、支持访客刷卡记录查询，支持按开始结束时间、开门类型、门通道、访客姓名、访客卡号、事件类型、开门结果查询刷卡记录； 6、支持对访客刷卡记录保存时间进行配置； 7、支持配置自动签到设备和自动签离设备； 8、支持访客在非访客区域抓拍后报警上报、报警联动； 9、支持配置审批提醒短信模板、审批反馈短信模板、到访提醒短信模板、离访提醒短信模板、短信验证码模板； 10、支持将访客添加入黑名单，黑名单访客不能操作预约、不能到访； 11、支持将访客与卡片关联，访客可以使用IC卡片通行； 12、支持通过刷二代身份证的方式获取来访人信息和被访人信息； 13、支持通过二维码扫描或URL在网页\微信公众号页面进行访客邀约、预约、登记，邀约可填写访客基本信息、人脸特征信息、车牌车牌信息实现访客来访自动通行； 14、支持多种证件类型，包括身份证、军官证、学生证、驾驶证、护照、港澳通行证； 15、支持录入多个随访人员信息，随访人员也可以录入车牌实现开车入场； 16、支持访问者上传人员图片，到访问现场时可通过刷脸进入访问区域； 17、支持预约记录变更时以短信方式通知来访人和被访人当前预约记录的进展和结果； 18、支持VIP访客预约，预约审批成功后，直接将VIP访客相关的人员基本信息、生物特征信息、车辆信息自动授权到通行设备上； 19、支持对访客预约到访、预约离访时间进行管理，超过离访时间自动收回访客权限； 20、业务能力：数据查询（基础数据100W）≤5s，黑名单库10000人，访客预约数量上限10000人，访客信息最大管理数量10000人； |  | 个 |  | 1 |  |
| 扩展路数授权 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控系统_视频通道数量 | ICC-Common-VD-COCHN | 性能参数：； 1、视频子系统最大支持10万路视频通道接入； 2、视频级联管理支持管理5个上级、99个下级； 3、实时视频最大支持64画面分割，录像回放支持36路画面； 4、最大电视墙上墙路数200路； 5、最大同时录像下载任务个数5个； 功能参数：； 1、支持实时预览，云台控制、录像回放、视频上墙等基础功能； 2、支持flv/hls/rtmp协议拉流，提供给第三方调用； 3、支持mac采集设备，能够将前端设备采集到的mac信息在客户端上展示； 4、支持视频云存储直存节点，满足用户对视频云存储多种部署方式的要求； |  | 个 |  | 1000 |  |
| 2 | 门禁管理系统_通道数量 | ICC-Common-VD-DOORCHN | 下单说明：； 门禁管理系统按门数量进行购买授权，比如：4门双向门禁控制器接8个读卡器，按4个门授权下单； 性能参数：； 单台支持门禁设备最大数量：1000； 最多20个集群支持门禁设备最大数量：2万； 功能参数：； 1、门禁权限设置，并支持进行权限的快速下发； 2、门禁相关记录查询，显示过人记录、考勤记录、设备状态记录等； 3、支持门禁报警，联动视频、抓图、录像、上墙、短信、邮件、广播等功能； |  | 个 |  | 8 |  |
| 3 | 停车管理系统_车道数量 | ICC-Common-VD-GATECHN | 1、支持管理多个车道，实现数据汇聚； 2、支持对管理车道单个授权管理； |  | 个 |  | 6 |  |
| 4 | 设备运维系统路数授权 | ICC-Common-VD-OPCHN | 功能参数； 1、支持视频点播检测、录像丢失检测； 2、支持视频质量诊断：支持视频冻结、视频丢失、视频抖动等18项异常检测（依赖运维视频质量诊断通道路数授权）； 3、设备监控：支持对编码设备、解码设备、存储设备、门禁等多设备的运行指标的7x24小时实时监测； 4、实时报警：自定义报警策略，20种报警信息分级分类展示，接收前端报警信息并通过系统消息、邮件、短信推送； 5、统计：运维考核统计、视频通道统计、报修统计（依赖于工单管理系统）； |  | 个 |  | 1000 |  |
| 5 | 视频质量诊断路数授权 | ICC-Common-VD-VQDCHN | 1.支持对视频通道进行视频冻结、视频丢失、视频抖动、视频遮挡、条纹干扰、画面模糊、对比度异常、画面过暗、画面过亮、画面偏色、噪声干扰、场景变化、黑白图像、视频剧变、雪花屏共十五种图像质量的检测； 2.ICC-Common-VD-VQDCHN为视频质量诊断通道授权，一份为一路授权； 3.支持2000路以内的视频质量检测 |  | 个 |  | 1000 |  |
| 6 | 视频国标网关扩容模块/100路 | VideoGateWay-B-Base-Mgr/100 | 1.通过GB28181等标准协议获取第三方厂家平台的视频数据，主要进行数据级联汇聚；2.将大华平台视频数据通过GB28181等标准协议推送给第三方厂 支持加密狗授权机制。 支持Web方式访问、配置、管理网关设备。 支持多平台多层次级联，跨域互联互通与资源共享。 支持联网标准协议GB/T 28181，具备符合上述协议的快速接入能力。 符合GB/T 28181-2011、GB/T 28181-2016、公安机关视频监控系统联网标准符合性检测要求。 支持平台联网管理基本功能，资源共享与同步、实时预览、云台控制、录像检索/回放/下载、设备控制、报警处理等。 支持至少3级级联部署，最大可支持16个外域的接入。 项目部署中具备高度的开放性与兼容性，支持国内主流厂商（包括海康、科达、宇视、天地伟业等）视频监控系统的接入 |  | 个 |  | 10 |  |
| 平台服务器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧校园综合管理平台（企业版服务器） | ICC-U8000S5D-HW-U64 | 智慧校园综合管理平台已适配服务器,用于硬件设备接入数量大，业务并发量高的项目。该服务器支持单独部署浩睿企业ICC平台；支持作为分布式业务节点服务器使用。 2U机架式服务器机箱 处理器：Hygon 7255*1 2.5G 16C 180W 内存：DDR4 3200 32G*2 硬盘：标配2TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘*2，可扩配2块2.5”或3.5”SAS/SATA或2.5”NVMe ; 最大支持前置：12x2.5”或12x3.5”SAS/SATA或12x2.5”NVMe 支持热插拔后置：2x2.5”SAS/SATA/NVMe 内置：支持1个板载 M.2 SSD 机械盘转速、接口、传输速率：7200转，SATA接口，6GB RAID控制器：LSI SAS3008 SAS卡/无缓存 |  | 个 |  | 1 |  |
| 操作终端 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电脑终端 |  | i7 |  | 台 |  | 1 |  |
| 项目实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目实施费 | 定制 | 具体工作包括服务器调试上架，核心交换机重新配置数据，启用新平台。 新平台启用初期，旧平台与新平台同时运行，然后逐步实施旧平台迁移。将旧平台的监控点位逐个割接配置，迁移到新平台，调试上线。 调试过程中，针对不支持密码远程重置的摄像头，需要分批拆机返厂重置密码，重置密码后实施对接工作。 |  | 项 |  | 1 |  |
|  | 合计（人民币： 元） |  |  |  |  |  |  |  |