附表:

山东水利技师学院消防隐患整改明细

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 湿式报警阀组 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 消火栓对夹手轮蝶阀 | 39 | 个 |  |  |
| 3 | 烟感报警器 | 367 | 个 |  |  |
| 4 | 消火栓栓头 | 320 | 个 |  |  |
| 5 | 水泵接合器标识 | 14 | 个 |  |  |
| 6 | 室外消火栓标识 | 22 | 个 |  |  |
| 7 | 图书馆卷帘门更换控制柜及电机 | 3 | 套 |  |  |
| 8 | 图书馆消防主机编程联动切电，广播 | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 图书馆消防广播盘 | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 德业楼排烟口更换 | 10 | 个 |  |  |
| 11 | 德业楼消防主机总线盘编程 | 1 | 项 |  |  |
| 12 | 七号公寓楼总线盘编程 | 1 | 项 |  |  |
| 13 | 七号公寓楼应急灯 | 5 | 个 |  |  |
| 14 | 活动中心中控室消防主机主电故障 | 1 | 套 |  |  |
| 15 | 七号公寓双电源转换器 | 1 | 台 |  |  |
| 16 | 3KG二氧化碳灭火器 | 24 | 个 |  |  |
| 17 | 高位水箱液位显示器 | 1 | 套 |  |  |
| 18 | 七号公寓楼消防广播联动维修 | 1 | 项 |  |  |
| 19 | 唯实楼应急疏散电源线 | 150 | 米 |  |  |
| 20 | 唯实楼应急疏散穿线管 | 50 | 米 |  |  |
| 21 | 唯实楼应急疏散线槽板 | 30 | 米 |  |  |
| 22 | 活动中心应急疏散电源线 | 170 | 米 |  |  |
| 23 | 活动中心应急疏散穿线管 | 60 | 米 |  |  |
| 24 | 活动中心应急疏散线槽板 | 160 | 米 |  |  |
| 25 | 1号配电室安装安装出口标志灯 | 3 | 个 |  |  |
| 26 | 1号配电室安装安装出口线路 | 20 | 米 |  |  |
| 27 | 1号配电室安装安装出口线槽板 | 20 | 米 |  |  |
| 28 | 食堂和学生公寓部分消防水带 | 53 | 条 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |